产品使用说明书

ASL手摇立卧两用测试架

使

用

说

明

书

产品使用说明书

一、功 能：

ASL手动螺旋立卧两用测试架，专为NK，HF系列推拉力计配备，可组合成不同用途的试验机台，进行准确的插拔力、按压力、有破坏性实验等测试，在显示力值的同时，还可以加装标尺显示其位移量，对不同工件进行相同位移量下的对比测试。

二、特 点：

·立卧两用

· 手动操作，简单方便

·可将本机台安装于桌（台）面使用，使机架更加稳

·配有数显标尺，可随时采集行程数据(ASL-S)

三、规格参数：

·最大负载：500N

·有效行程:  140 mm

·长×宽×高： 200×160×540 mm

·净    重：15kg

四、结构示意图：